## Notice
Tableau de bord de suivi
Installation Solaire Thermique Collective
DENOMINATION DE L'OPERATION
Précisez Objet (Solaire Collectif, Agricole, Teritaire, Industriel) - Lieu (Ville et Département) - Numéro de la Convention
Maître d’ouvrage :
Personne à contacter : | (:
Correspondant ADEME :
Personne à contacter : | (:
Responsable du suivi :
Personne à contacter : | (:
TYPE D'INSTALLATION SOLAIRE
(nomenclatures : http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref)
Cocher la case correspondante
□ ECS1 ou ECS2 ou ECS4 (APPOINT SEPARE) | Remplir instal TYPE1 et Suivi instal TYPE1
□ EM1 ou EM2 (stockage en eau morte, 1 ou 2 échangeurs) | Remplir instal TYPE1 et Suivi instal TYPE1
□ ECS 1a = appoint INTEGRE | Remplir instal TYPE2 et Suivi instal TYPE2
Notice :
Le suivi peut être assuré par le Maître d’Ouvrage avec l’assistance de son l’installateur ou bien de son exploitant si un contrat adapté le prévoit.
Il est obligatoire et doit être réalisé sur une période de 36 mois minimum.
En tout état de cause, il est conseillé de suivre son installation tout au long de la durée de vie des équipements afin de garantir des performances maximales.
Les valeurs de productivité et de consommations d’eau réelles doivent être comparées avec l'année de référence et également entre le prévisionnel et le réel.
Ce suivi doit permettre au Maître d’Ouvrage d’intervenir rapidement sur son installation en cas d’anomalies, en faisant appel à son installateur ou à son exploitant.
La procédure doit favoriser le bon fonctionnement de l’installation solaire et ainsi réaliser les économies prévues lors de la conception.
Si les conditions décrites en bas de tableaux donnent lieu à vérification, contacter dans les meilleurs délais, l’installateur ou l’exploitant (les cases grisées se remplissent automatiquement et les cases en couleur sont à renseigner; une alerte correspondant à une case qui devient rouge).

## Données instal TYPE1
Données à renseigner
La valeur de Qstu (énergie solaire utile) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :
SIGNALER LES COMPTEURS PRESENTS SUR L'INSTALLATION OU FOURNIR LE SCHEMA DES COMPTEURS
Energie Solaire Utile
Logements
Tss
Tef
VECsS

## Suivi instal TYPE 1
Tableau de bord de suivi – Année 1 | [8 empty] | Tableau de bord de suivi – Année 2
BALLON AVEC APPOINT SEPARE (shémas ECS 1, 2, 4, EM1, 2) | [8 empty] | BALLON AVEC APPOINT SEPARE (shémas ECS 1, 2, 4, EM1, 2)
Adresse de l’installation: | [8 empty] | Adresse de l’installation:
Date de mise en service : | [8 empty] | Date de mise en service :
Date du début de suivi : | [8 empty] | Date du début de suivi :
Nom et coordonnées de l'exploitant : | [8 empty] | Nom et coordonnées de l'exploitant :
Volume du ballon solaire [m3] | [8 empty] | Volume du ballon solaire [m3]
Surface entrée capteurs [m²] : | [8 empty] | Surface des capteurs [m²] :
Mois | Volume d’ECS relevé [m3] | Etude de dimensionnement : ECS prévisionnelle [m3] | Volume d’ECS consommée réelle | Ecart % | Etude de dimensionnement : Energie solaire utile prévisionnelle (Qstu) [kWh] | Valeur Qstu relevée [kWh] | Energie solaire utile réelle (QSTU, Cf comptage) [kWh] Année de référence | Ecart % | Mois | Volume d’ECS relevé [m3] | Etude de dimensionnement : ECS prévisionnelle [m3] | Volume d’ECS consommée réelle | Ecart % | Etude de dimensionnement : Energie solaire utile prévisionnelle (Qstu) [kWh] | Valeur Qstu relevée [kWh] | Energie solaire utile réelle (QSTU, Cf comptage) [kWh] Année de référence | Ecart %
|  |  | (VECS, Cf comptage) [m3] Année de référence | [8 empty] | (VECS, Cf comptage) [m3] Année de référence
0 - | [8 empty] | 0 -
1 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 1 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
2 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 2 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
3 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 3 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
4 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 4 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
5 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 5 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
6 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 6 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
7 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 7 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
8 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 8 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
9 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 9 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
10 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 10 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
11 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 11 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
12 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 12 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Productivité moyenne annuelle | [6 empty] | #DIV/0! |  | Productivité moyenne annuelle | [6 empty] | #DIV/0!
(=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs) | [8 empty] | (=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs)
Attention : | [8 empty] | Attention :
Si la productivité mensuelle (ou l’énergie solaire utile) réelle est différente de celle prévisionnelle (productivité réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger. | [8 empty] | Qst,ref = 0,16 . (Vst)^0,5 . [ qst - qloc ] . Njm. 24 / 1000 Vst [l] : volume de stockage de référence égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie, qst : température de stockage = 55 °C (même si les no rmes EN 12976 ou ENV 12977 indiquent une température de stockage de référence de 52,5 °C), qloc : température du local où est situé le ballon (15 °C si local non chauffé), Njm : nombre de jours du mois
Si la productivité moyenne annuelle calculée ci-dessus est inférieure à 450 kWh/m² (Nord), 550 kWh/m² (Sud), 650 kWh/m² (Med) il est conseillé que la Maîtrise d’Ouvrage se rapproche de son installateur ou de son exploitant afin de vérifier le bon état de fonctionnement de l’installation. | [8 empty] | Si la productivité moyenne annuelle calculée ci-dessus est inférieure à 450 kWh/m² (Nord), 550 kWh/m² (Sud), 650 kWh/m² (Med) il est conseillé que la Maîtrise d’Ouvrage se rapproche de son installateur ou de son exploitant afin de vérifier le bon état de fonctionnement de l’installation.

## Données instal TYPE2
Données à renseigner
DANS LE CAS DU SCHEMA ECS 1a APPOINT INTEGRE UNIQUEMENT |  |  | SIGNALER LES COMPTEURS PRESENTS SUR L'INSTALLATION OU FOURNIR LE SCHEMA DES COMPTEURS
La valeur de Qapp (énergie d'appoint pour l'ECS) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :
La valeur de QECS (énergie en sortie du ballon bi énergie fournie à l'eau chaude sanitaire) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :
La valeur de Qdist (énergie perdue dans la distribution) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :
Energie Solaire Utile
Logements
VDist
Tbf
Tss
Tef
VECS
Tbc
VApp
Tf
Tc

## Suivi instal TYPE 2
Tableau de bord de suivi – Année 1 | [11 empty] | Tableau de bord de suivi – Année 1
CAS DE BALLON BI ENERGIE AVEC APPOINT INTEGRE (ECS 1a) | [11 empty] | CAS DE BALLON BI ENERGIE AVEC APPOINT INTEGRE (ECS 1a)
Adresse de l’installation: | [11 empty] | Adresse de l’installation:
Date de mise en service : | [11 empty] | Date de mise en service :
Date du début de suivi : | [11 empty] | Date du début de suivi :
Nom et coordonnées de l'exploitant : | [11 empty] | Nom et coordonnées de l'exploitant :
Volume du ballon solaire [m3] | [11 empty] | Volume du ballon solaire [m3]
Surface entrée capteurs [m²] : | [11 empty] | Surface des capteurs [m²] :
Volume occupé par la partie appoint (ballon de référence Vst) | [6 empty] | m3 |  |  |  |  | Volume occupé par la partie appoint (ballon de référence Vst) | [6 empty] | m3
Température moyenne annuelle du local dans lequel repose le ballon | [6 empty] | °C |  |  |  |  | Température moyenne annuelle du local dans lequel repose le ballon | [6 empty] | °C
Mois | Date du relevé | Volume d’ECS consommée prévisionnelle (Cf étude de dimensionnement) [m3] | Volume d’ECS consommée réelle | Ecart % | Qecs [kWh] : Energie fournie à l'eau sanitaire (Cf comptage) | Qdist [kWh] Energie pour le maintien en température de la boucle de distribution (Cf comptage) | Qstref [kWh]* | Qapp [kWh] : Energie d'appoint (Cf comptage) | Energie solaire utile prévisionnelle (Cf étude de dimensionnement) [kWh] | Energie solaire utile réelle (QSTU calculée) [kWh] Année de référence. QSTU = Qecs - (Qapp - Qst,ref-Qdis) | Ecart % | Mois | Date du relevé | Volume d’ECS consommée prévisionnelle (Cf étude de dimensionnement) [m3] | Volume d’ECS consommée réelle | Ecart % | Qecs [kWh] : Energie fournie à l'eau sanitaire (Cf comptage) | Qdist [kWh] Energie pour le maintien en température de la boucle de distribution (Cf comptage) | Qstref [kWh]* | Qapp [kWh] : Energie d'appoint (Cf comptage) | Energie solaire utile prévisionnelle (Cf étude de dimensionnement) [kWh] | Energie solaire utile réelle (QSTU calculée) [kWh] Année de référence. QSTU = Qecs - (Qapp - Qst,ref-Qdis) | Ecart %
|  |  | (VECS, Cf comptage) [m3] Année de référence | [11 empty] | (VECS – Cf comptage) [m3] Année de référence
1 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 1 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 2 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
3 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 4 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 6 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 7 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 8 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
9 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 9 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
10 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 10 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
11 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 11 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
12 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 12 - |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | TOTAL |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Productivité moyenne annuelle | [9 empty] | #DIV/0! |  | Productivité moyenne annuelle | [9 empty] | #REF!
(=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs) | [11 empty] | (=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs)
* | Qstref en kWh : Pertes du ballon de référence correspond égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie | [10 empty] | * | Qstref en kWh : Pertes du ballon de référence correspond égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie
Qst,ref = 0,16 . (Vst)^0,5 . [ Tst - Tloc ] . Njm. 24 / 1000 Vst [l] : volume de stockage de référence égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie, Tst : température de stockage = 55 °C (même si les normes EN 12976 ou ENV 12977 indiquent une température de stockage de référence de 52,5 °C), Tloc : température du local où est situé le ballon (15 °C si local non chauffé), Njm : nombre de jours du mois | [11 empty] | Qst,ref = 0,16 . (Vst)^0,5 . [ qst - qloc ] . Njm. 24 / 1000 Vst [l] : volume de stockage de référence égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie, qst : température de stockage = 55 °C (même si les no rmes EN 12976 ou ENV 12977 indiquent une température de stockage de référence de 52,5 °C), qloc : température du local où est situé le ballon (15 °C si local non chauffé), Njm : nombre de jours du mois
Attention : | [11 empty] | Attention :
Si la productivité mensuelle (ou l’énergie solaire utile) réelle est différente de celle prévisionnelle (productivité réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger. | [11 empty] | Si la productivité mensuelle (ou l’énergie solaire utile) réelle est différente de celle prévisionnelle (productivité réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger.
Si la productivité moyenne annuelle calculée ci-dessus est inférieure à 450 kWh/m² (Nord), 550 kWh/m² (Sud), 650 kWh/m² (Med) il est conseillé que la Maîtrise d’Ouvrage se rapproche de son installateur ou de son exploitant afin de vérifier le bon état de fonctionnement de l’installation. | [11 empty] | Si la productivité moyenne annuelle calculée ci-dessus est inférieure à 450 kWh/m² (Nord), 550 kWh/m² (Sud), 650 kWh/m² (Med) il est conseillé que la Maîtrise d’Ouvrage se rapproche de son installateur ou de son exploitant afin de vérifier le bon état de fonctionnement de l’installation.

## Observations
Modifications techniques éventuelles apportées sur l’installation depuis la mise en service :
Liste des problèmes techniques éventuels rencontrés depuis la mise en service :