## Trame
OUTIL DE TRAITEMENT DES DONNEES DE SUIVI DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION/CHAUFFAGE/PRODUCTION D'ECS SOLAIRE
Cet outil a été en partie financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) au travers du programme Habitat intelligent et solaire photovoltaïque (projet MEGAPICS n°ANR-09-HA BISOL-007) ».
Le projet MEGAPICS est coordonné par le Bureau d’études TECSOL, et regroupe au sein d’un consortium les partenaires suivants : le CEA à l’INES, EDF R&D, ENERPLAN, GDF SUEZ & le laboratoire PIMENT.
| Ce document a été rédigé par le CEA à l’INES avec la précieuse collaboration des partenaires du projet MéGaPICS (contact : francois.boudehenn@cea.fr). | [9 empty] | ¦Version 13 du 13/02/2013¦
1. INFORMATIONS ET REPRESENTATION SCHEMATIQUE
1.1. Infomations générales sur l'installation |  |  |  | 1.3. Schéma type de l'installation
Nom de l'installation |  |  |  | Schéma de type Collectif | [5 empty] | Schéma de type SSC+
Responsable
Société
Ville
Pays
Contact
1.2. Infomations sur l'exploitation des données
Date d'exploitation des données
Exploitation des données réalisée par
Société
Ville
Contact
1.4. Caractéristiques de l'installation |  |  |  | 1.5. Paramètres pour l'analyse des performances | [5 empty] | ANALYSE DES PERFORMANCES
Schéma d'installation |  |  |  | Analyse des données | [7 empty] | Valeurs | Seuils | Analyse
Type d'installation (Collectif : 1 ¦ SSC+ : 2) |  | [-] |  | Nbre de mois de données |  |  | 0 | [-] |  | Indicateurs d'efficacité thermiques
Capteurs solaires |  |  |  | Nbre de mois de climatisation |  |  | 0 | [-] |  | n stock chaud [-] |  | 0 | 1 | 0
Surface d'entrée des capteurs solaires |  | [m²] |  | Stockages chaud & froid | [5 empty] | n stock froid [-] |  | 0 | 1 | 0
Stockage chaud |  |  |  | Nombre de stockage chaud |  |  |  | [-] |  | COPth [-] |  | 0 | 0 | 0
Volume total de stockage chaud |  | [litre] |  | Température ambiante |  |  |  | [°C] |  | Indicateurs de performance globaux
Stockage froid |  |  |  | Nombre de stockage froid |  |  |  | [-] |  | PER [-] |  | 0 | 1 | 0
Volume total de sotckage froid |  | [litre] |  | Machine à sorption | [5 empty] | Indicateurs de performance solaire
Appoint chaud |  |  |  | COP thermique nominal |  |  |  | [-] |  | PSU [kWh/m²] |  | 0 | 0 | 0
Existant (1 : oui ¦ 0 : non) | 0 | [-] |  | Capteurs solaire | [5 empty] | R sol [-] |  | 0 | 0 | 0
Rendement de génération App. Chaud |  | [-] |  | a0 |  |  |  | [-] |  | R capt [-] |  | 0 | 0 | 0
Coeff. de conversion en énergie primaire |  | [-] |  | a1 |  |  |  | [W/m².°C] |  | COP élec sol [-] |  | 0 | 5 | 0
PCS/PCI (gaz : 1.11 ¦ fioul : 1.07 ¦ autre : 1) | 1 | [-] |  | a2 |  |  |  | [W/m².°C²] |  | Indicateur d'impact écologique
Appoint froid |  |  |  | T. ext. moyenne annuelle |  |  |  | [°c] |  | CE spé [l/kWh] |  | 0 | 0 | 0
Existant (1 : oui ¦ 0 : non) | 0 | [-] | [7 empty] | Indicateur économique
Rendement de génération App. Froid |  | [-] |  | 1.6. Description de l'installation | [5 empty] | Coût kWh [€/kWh] |  | 0 | 0 | 0
Position de l'App. Froid (1 : ligne ¦ 0 : stock) |  | [-] | [7 empty] | Indicateur de confort
Coeff. de conversion en énergie primaire |  | [-] | [7 empty] | I confort [%] |  | 0 | 90 | 0
Tarifs énergétiques | [9 empty] | Indicateur de bon fonctionnement
Coût du kWh électrique |  | [€/kWh] | [7 empty] | I fct [%] |  | 0 | 90 | 0
Coût du kWh de l'énergie de l'appoint chaud |  | [€/kWh] | [7 empty] | I données [%] |  | 0 | 10 | 200
Coût du kWh de l'énergie de l'appoint froid |  | [€/kWh]
Coût du m3 d'eau |  | [€/m3]
2. SUIVI DE L'INSTALLATION |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Global
2.1. Type de fonctionnement
Nom du mois et de l'année (nom-*/AA) |  | [-] | [12 empty] | 0
Mode de fonctionnement de l'installation (1 : froid, 2 : chaud, 3 : mixte) |  | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Energie Solaire
Irradiation totale sur la surface d’entrée des capteurs | Qsol | [kWh] | [12 empty] | 0
2.3. Energies thermiques
Energie thermique calorifique solaire fournie au stockage chaud | Q1 | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique calorifique totale fournie par l'appoint chaud | Q2a | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique calorifique d'appoint fournie au stockage | Q2b | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique calorifique d'appoint fournie pour le chauffage | Q2c | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique calorifique solaire fournie pour le chauffage | Q3s | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique calorifique totale fournie pour le chauffage | Q3 | [kWh] | [12 empty] | 0
Besoins en chauffage | Q3' | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique calorifique solaire fournie pour la production d'ECS | Q4s | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique fournie pour l'eau chaude sanitaire | Q4 | [kWh] | [12 empty] | 0
Besoins en ECS | Q4' | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique calorifique rejetée par la machine à ab/adsorption | Q5 | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique calorifique fournie à la machine à sorption | Q6 | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique frigorifique fournie par l'évaporateur | Q7 | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique frigorifique fournie par l'appoint froid | Q8 | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie thermique frigorifique fournie au bâtiment | Q10 | [kWh] | [12 empty] | 0
Besoins en climatisation | Q10' | [kWh] | [12 empty] | 0
2.4. Energies électriques
Consommation électrique de la pompe primaire solaire | E1a | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique de la pompe secondaire | E1b | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique auxiliaire de l'appoint chaud | E2 | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique de la pompe de distribution de chauffage | E3 | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique de la pompe primaire de distribution d'ECS | E4a | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique de la pompe secondaire de distribution d'ECS | E4b | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique de la pompe absorbeur/condenseur | E5 | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique de la pompe générateur | E6 | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique de la pompe évaporateur | E7 | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique de la pompe de l'appoint frigorifique | E8 | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique de la pompe de distribution d'eau glacée | E10 | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique de la machine à sorption | E11 | [kWh] | [12 empty] | 0
Energie électrique de production de l'appoint frigorifique | E12 | [kWh] | [12 empty] | 0
Consommation électrique du ventilateur de la tour de refroidissement | E14 | [kWh] | [12 empty] | 0
2.5. Eau
Consommation en eau du système de refroidissement | V1 | [litres] | [12 empty] | 0
2.6. Fonctionnement
Nombre d'heure de fonctionnement | Tps fct | [h] | [12 empty] | 0
Nombre d'heure d'incofort | Inconfort | [h] | [12 empty] | 0
Nombre de jour de fonctionnement | Jour fct | [jour] | [12 empty] | 0
Nombre de jour du mois | Jour | [jour] | [12 empty] | 0
Nombre de jour avec absence de données | Données | [jour] | [12 empty] | 0
3. CALCUL DES INDICATEURS DE PERFORMANCE & DE QUALITE |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Annuel
3.1. Grandeurs dimensionnelles importantes
Energie électriques des auxiliares | Eaux | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energie électriques des auxiliares solaires | Eaux sol | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pertes thermiques du stockages chaud | Qloss chaud | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pertes du stockage chaud liées à l'appoint | Qloss app chaud | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pertes thermiques du stockages froid | Qloss froid | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pertes du stockage froid liées à l'appoint | Qloss app froid | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energie solaire utile | ESU | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation de l'appoint chaud | Conso app chaud | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation de l'appoint froid | Conso app froid | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Indicateurs d'efficacité thermiques
Rendement du stockage chaud | n stock chaud | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendement du stockage froid | n stock froid | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de performance thermique | COPth | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Indicateurs de performance globaux
Primary energy ratio | PER | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Indicateurs de performance solaire
Productivité solaire utile | PSU | [kWh/m²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendement solaire | R sol | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de performance électrique solaire | COP élec sol | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendement de captation solaire | R capt | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Indicateur d'impact écologique
Consommation en eau spécifique | CE spé | [l]kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. Indicateur économique
Coût du kWh total | Coût kWh | [€/kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. Indicateur de confort
Indicateur relatif de confort | I confort | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. Indicateur de bon fonctionnement
Indicateur relatif de fonctionnement | I fct | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicateur relatif de perte de données | I données | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Graph_Analyse
INSTALLATION